## 附錄二
## 空氣品質監測項目資料欄位代碼表（參照「空氣品質監測資料電子交換作業規範」）
代碼	中文名稱	英文名稱	描述
001	二氧化硫	SO2	二氧化硫濃度
002	一氧化碳	CO	一氧化碳濃度
003	臭氧	O3	臭氧濃度
004	直徑小於10微米懸浮微粒	PM10	直徑小於10微米懸浮微粒濃度
005	氮氧化物	NOX	氮氧化物濃度
006	氧化亞氮	NO	氧化亞氮濃度
007	二氧化氮	NO2	二氧化氮濃度
008	總碳氫化物	THC	總碳氫化物濃度
009	非碳氫化物	NMHC	非碳氫化物
010	風速	Wind Speed	風速大小
011	風向	Wind Direction	風向角
012	風向標準偏差	Wind Direction Sigma	風向角之標準偏差
013	風向向量總和	Wind Direction Global	風向之向量總和
014	氣溫	Ambient Temp	大氣溫度
015	露點	Dew Point	露點溫度
016	掩體溫度	Shelter Temp.	掩體溫度
017	氣壓	Pressure	大氣壓力
018	總太陽輻射	Global Radiation	太陽輻射總合
019	B 波段紫外線總輻射	UVB Radiation	B 波段紫外線總輻射總合
020	A 波段紫外線總輻射	Net Radiation	A 波段紫外線總輻射總合
021	降雨酸鹼值	pH Rain	降雨之酸鹼值
022	降雨導電度	Rain Conductivity	降雨之導電度
023	降雨量	Rainfall	降雨量
024	交通量	Traffic	交通量
025	碳氫化物	CH4	碳氫化物濃度
026	降雨強度	Rain Intensity	降雨強度
027	直徑小於2.5微米懸浮微粒	PM2.5	直徑小於2.5微米懸浮微粒濃度
028	B 波段紫外線	UVB	B 波段紫外線
029	A 波段紫外線	UVA	A 波段紫外線
030	二氧化碳	CO2	二氧化碳濃度
031	相對濕度	RH	相對濕度(%)
032	總反應性氮氧化物	Noy	總反應性氮氧化物濃度
033	總反應性氮氧化物之氧化亞氮讀值	NOy-NO	總反應性氮氧化物之氧化亞氮讀值
034	硫化氫	H2S	硫化氫濃度
035	氨	NH3	氨濃度
036	硫化氫之二氧化硫讀值	SO2-H2S	硫化氫之二氧化硫讀值
037	氨之氧化亞氮讀值	NH3-N2O	氨之氧化亞氮讀值
038	氨之氮氧化物讀值	NH3-NOX	氨之氮氧化物讀值
039	降雨溫度	Rain Temp.	降雨之溫度
040	體積	Volume	體積
041	苯	Benzene	苯濃度
042	甲苯	Toluene	甲苯濃度
043	乙基苯	Ethylbenzene	乙基苯濃度
044	間-對 二甲苯	m, p-Xylene	間-對二甲苯濃度
045	鄰二甲苯	o-Xylene	鄰二甲苯濃度
046	太陽輻射	Solar Radiation	太陽輻射
047	小時平均風速	Wind Speed HR	風速之小時平均值
048	小時平均風向	Wind Speed HR	HR風向之小時向量平均值
049	能見度	Visibility	能見度距離